

	3.6
	НаличиециркуляцииГВС
	есть

(есть/нет)
	

	3.7
	Наличие оборудованного узла
учета(ТЭ,TH)
	есть

	

	3.8
	Материалтрубопроводов
	Сталь, полимер

(сталь(ВГП),металлополимер,
полимер)
	

	3.9
	
[image: ]
	1

(наличие,количество)
	

	3.10
	Водомерныйузел
	1
	

	3.11
	Электрический ввод
	1
	

	3.12
	Наличие	прибора	учета
электроэнергии
	установлен
	

	3.13
	Ввод газоснабжения
	нет

(наличие,количество)
	

	3.14
	Система	АППЗ
дымоудаления
	Имеется
	

	3.15
	Система	приточно—вытяжной
вентиляции
	Имеется
	

	3.16
	Лифты,подъемники
	Не имеется
	

	
	4.Схема подачи pecypca на объект
	

	4.1
	теплоснабжение
	централизованная

централизованная/нецентрализованная
	

	4.2
	водоснабжение
	централизованная

централизованная/нецентрализованная
	

	4.3
	водоотведение
	централизованная

централизованнаg/нецентрализованная
	

	4.4
	электроснабжение
	централизованная

централизованная/нецентрализованная
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	Наименование
	Описание
	Примечание

	4.5
	газоснабжение
	отсутствует

централизованная/нецентрализованная
	

	
	5.Анализпрохожденияпредыдущих трехотопительныхпериодов

	5.1
	Начало отопительного сезона
	

	
	2021-2022г.г.
	02.09.2021
17.05.2022

	

	
	2022-2023г.г.
	05.09.2022
	

	
	2023-2024г.г.
	11.09.2023
	

	5.2
	Завершение отопительного сезона
	

	
	2021-2022г.г.
	22.05.2022
31.05.2022

	

	
	2022-2023г.г.
	15.05.2023
	

	
	2023-2024г.г.
	29.05.2024
	

	5.3
	о
Погодные условия
	

	
	2021-2022г.г.
	в рамках климатических норм

	

	
	2022-2023г.г.
	в рамках климатических норм
	

	
	2023-2024г.г.
	в рамках климатических норм
	

	5.4
	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного
Периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета

	
	2021-2022г.г.
	320,609
	

	
	2022-2023г.г.

	375,585
	

	
	2023-2024г.г.
	211,839
	

	5.5
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2021-2022г.г.
	нет
	

	
	2022-2023г.г.

	нет
	

	
	2023-2024г.г.

	нет
	

	5.6
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2021-2022 г.г.
	нет
	

	
	2022-2023г.г.
	нет
	

	
	2023-2024г.г.
	нет
	

	5.7
	Аварийные ситуации

	
	2021-2022 г.г.
	нет
	

	
	2022-2023г.г.
	нет
	

	
	2023-2024г.г.
	нет
	

	5.8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2021-2022 г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2022-2023г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2023-2024г.г.
	в штатном режиме
	

	6.
	Мероприятия организационного характера

	6.1
	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта 
теплоснабжения, теплопотребляющей установки)  
	Срок выполнения:
с 14.04.2025г.
по 27.05.2025г.
	

	6.2
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду стаковым ЕТО(TCO)
	Срок выполнения:
Апрель-май 2025г.
	

	6.3
	Подготовка организационно-
Распорядительных документов организации о назначении ответственных		лиц за безопасную	эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихсяOПO
	Срок выполнения:
Приказ №1 от 09.01.2025г.
	

	6.4
	Разработка	перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся OПO
	Срок выполнения:
Апрель-май 2025г.
	

	6.5
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч.знаний норм по охране труда
	Срок выполнения:
Октябрь-ноябрь 2025г.
	

	6.6
	Разработка	эксплуатационных инструкций		объектов теплоснабжения(МКД,ИТП)
	Срок выполнения:
Сентябрь 2025г
	

	6.7
	Организация	и	проведение периодической		проверки	узла учета
	Срок выполнения:
Сводный акт от 08.07.2024 г.
	

	6.8
	Составление	актов	сверки расчетов с ЕТО (TCO)
	Срок выполнения:
Ежемесячно 
	

	6.9
	Установка	пломб на дроссельных (ограничительных)устройствах
во	внутренних	системах	с составлением акта
	Не требуется
	

	6.10
	Обеспечение выполнения
Требований пожарной безопасности, наличие инструкций
	Утверждены приказом № 82 от 01.03. 2023 г
	

	7.
	Мероприятия технического характера

	7.1
	Устранение выявленных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушении в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	Срок  выполнения:
до 30.08.2025г

	

	7.2.
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	Срок выполнения:
30.06.2025 г.
	

	7.3
	Разработка	эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	Срок выполнения:
До 25.08.2025 г
	

	7.4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	До 01.09.2025 г
	

	7.5
	Состояние	тепловых	сетей, принадлежащих	потребителю тепловой энергии
	Еженедельно 
	

	7.6
	Состояние утепления зданий(в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	Не требуется
	

	7.7
	Состояние	трубопроводов, арматуры и тепловойизоляции в пределах тепловых пунктов и
теплопотребляющей установки
	Ежемесячно 
	

	7.8
	Наличие и работоспособность приборов учета
	Еженедельно 
	

	7.9
	Работоспособность	 защиты систем теплопотребления
	Ежемесячно 
	

	7.10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для
обслуживающего персонала и соответствиеих
действительности теплопотребляющейустановки
	Срок выполнения:
До 01.09.2025 г.
	

	7.11
	Отсутствие прямых соединений оборудования	тепловых пунктов с водопроводоми
канализацией
	Срок выполнения:
До 01.09.2025 г.
	

	7.12
	Плотность	оборудования
тепловыхпунктов
	Срок выполнения:
До 30.06.2025 г.
	

	7.13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	Имеются 
	

	7.14
	Проведение	испытания
оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	Срок выполнения:
До 01.09.2025 г.
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7.13 Проведение осмотра теплового 
пункта на предмет наличия 
Освещения в помещении 
теплового пункта


Ежедневно


7.14 Проведение обследования 
дымовых и вентиляционных 
каналов


Ежемесячно


Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей 
установки:


<J!a  $ О- /а7ьл#Я' ''t'tfroc <Jyj__________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)


(фамилия, имя, отчество) (подпись)


(фамилия, имя, отчество (подпись)
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